## チェックリスト記入例
●チェックリスト記入例● |  |  | 赤字が研究室で記入する項目です。
1. チェック項目で、問題なしの場合は○印を、なんらかの問題がある場合は△、または×印を記入し、備考欄にその対策について書き込む。（下記参照）
2. 研究室で該当しない項目には斜線をいれる。（下記参照）
安全衛生チェックリスト |  |  |  |  | 実施年月日 | 2004年 ○ 月 × 日
研究室用（毎週） |  |  | 研究室名 ○×△研 |  | 実施責任者氏名 | 東工大 太郎 印
|  |  | 実施場所 南1号館○○号室または南実験棟4△△階 |  | 安全管理担当者氏名 | 印
チェック項目 |  |  |  | チェック担当者 | チェック確認 | 備考
各研究室
全般 | 電気関係 | 配線 | ケーブル類、コンセントの異常加熱はないか | ○
化学 薬品 | 一般事項 | 作業 | 薬品類はTITech ChemRSに登録しているか | ○
|  |  | 保護具の着用は徹底されているか | ○
| 危険物 | 管理 | 危険物の指定数量を超えていないか | ○
|  |  | 危険物は類ごとに分類して混合危険がないよう保管されているか | ○
| 特定化学物質 | 作業 | 特定化学物質の使用は局所排気装置内で行っているか | ○
| 毒劇物 | 記録 | 毒物の使用量、使用者の記録をグラム単位でつけているか | ○
| 高圧ガス・ 液化ガス | 作業 | 液体窒素使用時は十分な換気がなされているか | △ |  | 換気を十分するよう気を付ける
|  | 保管 | 使用中でないボンベはバルブが閉じられているか | △ |  | バルブの開閉をきちんと確認 | 次回のチェックまでに改善
|  |  | 液化ガスボンベは直立して置かれているか | ○ |  |  | するようつとめる
|  |  | ボンベ本体は輻射熱など４０℃以上にならないように置かれているか | ○
|  |  | 可燃性ガスと支燃性ガスを同じ場所においていないか | × |  | ボンベの置き場所を早急に変える
|  |  | 可燃性ガス付近では火気厳禁が守られているか | ○
工作 機械等 | ア－ク 溶接機 | 作業 | 作業場には可燃物はないか
作業床は濡れていないか
その他の 機器 | レーザー 装置 | 設備 | レーザーを使用する場合、保護メガネの着用を徹底しているか

## 毎週・研究室
安全衛生チェックリスト |  |  | 研究室名 |  | 実施年月日 | 年 月 日
研究室用（毎週） |  |  |  |  | 実施責任者氏名 | 印
|  |  | 実施場所 |  | 安全管理担当者氏名 印
チェック項目 |  |  |  | チェック |  | 備考
|  |  |  | 各研究室 | 安全管理担当者
全般 | 電気関係 | 配線 | ケーブル類、コンセントの異常加熱はないか
化学 薬品 | 一般事項 | 作業 | 薬品類はTITech ChemRSに登録しているか
ChemRSの登録場所外に持ち出した場合、使用後元にもどしているか
保護具の着用は徹底されているか
| 危険物 | 管理 | 危険物の指定数量を超えていないか
危険物は類ごとに分類して混合危険がないよう保管されているか
| 特定化学物質 | 作業 | 特定化学物質の使用は局所排気装置内で行っているか
| 毒劇物 | 記録 | 毒物の使用量、使用者の記録をグラム単位でつけているか
| 高圧ガス・ 液化ガス | 作業 | 液体窒素使用時は十分な換気がなされているか
|  | 保管 | 使用中でないボンベはバルブが閉じられているか
液化ガスボンベは直立して置かれているか
ボンベ本体は輻射熱など４０℃以上にならないように置かれているか
可燃性ガスと支燃性ガスを同じ場所においていないか
可燃性ガス付近では火気厳禁が守られているか
その他の 機器 | レーザー 装置 | 設備 | レーザーを使用する場合、保護メガネの着用を徹底しているか
実施場所
チェック項目 |  |  |  | チェック |  | 備考
|  |  |  | 各研究室 | 安全管理担当者
全般 | 電気関係 | 配線 | ケーブル類、コンセントの異常加熱はないか
化学 薬品 | 一般事項 | 作業 | 薬品類はTITech ChemRSに登録しているか
ChemRSの登録場所外に持ち出した場合、使用後元にもどしているか
保護具の着用は徹底されているか
| 危険物 | 管理 | 危険物の指定数量を超えていないか
危険物は類ごとに分類して混合危険がないよう保管されているか
| 特定化学物質 | 作業 | 特定化学物質の使用は局所排気装置内で行っているか
| 毒劇物 | 記録 | 毒物の使用量、使用者の記録をグラム単位でつけているか
| 高圧ガス・ 液化ガス | 作業 | 液体窒素使用時は十分な換気がなされているか
|  | 保管 | 使用中でないボンベはバルブが閉じられているか
液化ガスボンベは直立して置かれているか
ボンベ本体は輻射熱など４０℃以上にならないように置かれているか
可燃性ガスと支燃性ガスを同じ場所においていないか
可燃性ガス付近では火気厳禁が守られているか
その他の 機器 | レーザー 装置 | 設備 | レーザーを使用する場合、保護メガネの着用を徹底しているか

## 毎月・研究室
安全衛生チェックリスト |  |  | 研究室名 |  | 実施年月日 | 年 月 日
研究室用（毎月） |  |  |  |  | 実施責任者氏名 | 印
|  |  | 実施場所 |  | 安全管理担当者氏名 印
チェック項目 |  |  |  | チェック |  | 備考
|  |  |  | 各研究室 | 安全管理担当者
全般 | 一般事項 | 整理整頓清掃 | 作業台、物品棚等が整理、整頓されているか
不用物品を放置していないか
ごみ箱は区別して使用しているか（可燃物、不燃物、ガラス、金属等)
喫煙管理がなされているか
|  | 建築物等関係 | 水道水の漏れ、バルブ、ホース類の異常がないか
循環冷却水のホース、クリップに異常がないか
| 電気関係 | 配電盤 | 配電盤に異常（異常加熱、異常な音、等）はないか
|  | 配線 | 配線（コード）を通路にはわせていないか、やむを得ず、はわす場合にはプロテクターで保護しているか
配線（コード）は必要以上に長くないか
テーブルタップ類を床においていないか
テーブルタップを複数接続したタコ足配線にしていないか
|  | 機器 | 充電部の絶縁材、カバーは適正か
化学 薬品 | 一般事項 | 設備 | 薬品庫の転倒防止対策はなされているか
ガロン瓶には衝突防止の緩衝ネットをつけているか
保護具は定位置に保管しているか。人数以上あるか。メインテナンスを行っているか（破損、吸収缶の破過）
|  | 作業 | 低沸点溶剤を冷蔵庫に入れる場合には密栓をして、ビニール袋などに入れているか
低沸点溶剤を使用する際の火気に対する対策は適切か
| 危険物 | 管理 | 使う予定以上の第４類危険物をストックとしておいていないか
ナトリウム、有機金属は水がかかる危険性のない位置に保管しているか
|  | 表示 | 消火作業に放水を禁ずる実験室は禁水のピクトサインを掲示しているか
化学 薬品 | 有機溶剤 | 設備 | 有機溶剤使用のための保護具は用意されているか
|  | 作業 | 有機溶剤の使用は各部屋での使用基準に従って行われているか（局所排気装置、全体換気装置）
| 特定化学 物質 | 管理 | 試薬瓶に「特別管理物質」のラベルが表示されているか
|  | 表示 | 立入禁止のピクトサインがドアーに掲示してあるか
| 毒劇物 | 表示 | 薬品庫に毒物、劇物の表示を行っているか
| 高圧ガス・ 液化ガス | 設備 | 上下二カ所を鎖などで強固な金属で固定しているか
|  | 表示 | ボンベに充、空の表示がなされているか
使用中のボンベには開、閉の表示がなされているか
|  | 保管 | 不用なボンベはないか
液体窒素、液体ヘリウム容器の輪止め、転倒防止対策はとられているか
工作 機械等 | ボール盤 | 設備 | ドリル等の刃の収納は適切か（カバーがついているか）
ボール盤の主軸にセットボルト等が突き出ていないか
その他の機器 | レーザー 装置 | 設備 | 人間の通行を考えた光路設計がなされているかまた、クラス分けの表示があるか
| Ｘ線・放射線発生装置 | 設備 | 装置の安全機構（フェイルセーフ）は正常に作動しているか

## ６ヶ月・研究室
[5 empty] | 実施年月日 | 年 月 日
安全衛生チェックリスト |  |  | 研究室名 |  | 実施責任者 | 印
研究室用（6か月） |  |  | 実施場所 |  | 安全管理担当者 | 印
チェック項目 |  |  |  | チェック担当者 | チェック確認 | 備考
各研究室
全般 | 一般事項 | 保安関係 | 緊急避難路が確保されているか
室内に非常用の懐中電灯が常備されているか
救急箱は研究室に装備されているか
消火器の設置位置は適切か
|  | 建築物等 関係 | ロッカー、戸棚、大型装置などの転倒防止措置はなされているか
通路幅が８０ｃｍ以上確保されているか
床面に段差がないか
| 電気関係 | 配電盤 | 機器の容量（電流値等）に合わせた電源容量、コンセント容量が選択されているか
配電盤での感電防止策がとられているか
配電盤へのコードの接続は適切か（圧着端子などを用いているか）
|  | 配線 | 適正なコードを使用しているか（容量、耐圧等）
コンセント、テーブルタップなどにホコリが溜まっていないか
コードの被覆の老化、破損はないか（摩耗、ひび割れ等）
水漏れ、浸水の場合に感電の危険性が少ないような電気設備になっているか
|  | 機器 | 接地は適正か
|  | 表示 | 高電圧の装置のある部屋に高電圧注意のピクトサインがドアーに掲示してあるか
化学 薬品 | 一般事項 | 設備 | 薬品庫内の試薬は仕切りのついたバットに入れ転倒防止対策を行っているか
化学物質のついた廃棄物を一時保管する為に密閉性の良い蓋付き容器が用意されているか
|  | 作業 | 廃液の分類、管理は学内ルールにもとづいて行われているか
古くなった（変質しやすい）試薬は保管していないか
| 有機溶剤 | 表示 | 有機溶剤のピクトサインがドアーに掲示してあるか
| 高圧ガス・ 液化ガス | 設備 | 水素ガス等はガス漏れ検知機が設置されているか。作動点検をしているか
必要以上に大きいボンベを設置していないか
|  | 表示 | 高圧ガスの種類別ピクトサインがドアーに掲示してあるか
工作 機械等 | 共通事項 | 設備 | 加工物等の切断欠損、切削屑の飛来による危険防止のため覆い又は囲いを設けているか
原動機、歯車、プーリー、ベルト、カップリング等に安全カバーがついているか
機械のそうじ、給油、検査、修理等の場合は機械を止めて行うための、「運転禁止」の表示板があるか
|  | 表示 | ボール盤、旋盤、グラインダーなど回転機器使用時の手袋使用禁止の表示はあるか
その他の機器 | 電磁機器 | 表示 | 装置設置のピクトサインがドアーに掲示されているか
| 高所作業 | 作業 | ２ｍ以上の高所作業で転落防止柵があるか、安全帯を使用しているか
| ＶＤＴ作業 | 設備 | ＶＤＴ作業適切な条件で行われているか（照度等）
|  | 作業 | ＶＤＴ作業の作業管理がなされているか（休憩など）

## １年・研究室
安全衛生チェックリスト |  |  |  |  | 実施年月日 | 年 月 日
研究室用（1年） |  |  | 研究室名 |  | 実施責任者氏名 | 印
|  |  | 実施場所 |  | 安全管理担当者氏名 | 印
チェック項目 |  |  |  | チェック担当者 | チェック確認 | 備考
各研究室
全般 | 電気関係 | 教育 | 感電防止、感電事故時の処置等の教育・訓練がされているか
感電事故時の応急処置、連絡が定められ、定期的に訓練しているか
ヒーターや電気ポット類などの加熱器具は不使用時に電源コンセントを抜く教育をしているか
化学 薬品 | 一般事項 | 設備 | 非常時のため出入り口は２箇所確保されているか
|  | 教育 | 取り扱う試薬の危険性に関する知識は徹底しているか
工作 機械等 | 共通事項 | 教育 | 服装（安全靴、長袖、帽子、防塵メガネ）、工作物の取付・振れやガタ、切り粉、試運転・運転・停止、修理時の安全確認、工具などについての安全教育を行なっているか